	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

	
	
	

	Ministère de l’écologie du développement durable, des transports et du logement

	
	
	

	
	
	

	NOR :
	


 

 

ARRETE

Arrêté du 

   fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
 

NOR: 
 
 

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

 

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment son article 10 ;

 

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
 

Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité, notamment son article 1er ;

 

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, notamment son article 2 ;

 

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, notamment son article 8 ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif au raccordement des installations de production électrique au réseau public de distribution ;
 

Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 

 

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 

 

Arrêtent :

 

 

Article 1 

Le présent arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil, telles que visées au 3° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé. 

Les tarifs d’achat applicables à l’énergie fournie par les installations susmentionnées sont définis à l’annexe 1 du présent arrêté. 

Les définitions relatives à une installation photovoltaïque pour l’application du présent arrêté sont données à l’annexe 3 du présent arrêté. 

 

Article 2 

L’installation du producteur est décrite dans le contrat d’achat, qui précise ses caractéristiques principales :

 

1. Lieu, département et région ou collectivité territoriale de l’installation ;

 

2. Nature de l’installation :

- installation respectant les critères d’intégration au bâti, installation respectant les critères d’intégration simplifiée au bâti; autre installation

- usage principal du bâtiment d’implantation lorsque l’installation respecte les critères d’intégration au bâti

 

3. Nature de l’exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ;

 

4. Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l’article 1er du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé ;

 

5. Tension de livraison ;

6. Type de technologie utilisée pour les projets dont la demande de raccordement au réseau est envoyée après le 1er juillet 2011.

Article 3

Le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l’installation. La date de mise en service de l’installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de 18 mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite du triple de la durée de dépassement.  

Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l’installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. La mise en service de l’installation doit, dans ce cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.

Pour l’application du second alinéa, la date d’achèvement de l’installation correspond à la date où le producteur soumet l’attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret.

Article 4

Pour l’application du présent arrêté, la notion de trimestre désigne les périodes successives de trois mois à partir de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté.

A la fin de chaque trimestre, chaque gestionnaire de réseaux publics d’électricité transmet à la Commission de Régulation de l’Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la fin du trimestre, un bilan établi selon le modèle donné en annexe 4 des demandes complètes de raccordement formulées sur son périmètre de gestion au cours du trimestre écoulé. 

Pour être considérée comme complète, la demande de raccordement au réseau public par le producteur doit comporter les éléments définis aux articles 2 et 9 ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée. Elle doit être adressée par voie postale, par fax, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d’un site Internet mis en place par le gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d’un tel moyen, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur en cas de litige.

Article 5

Les ministres en charge de l’énergie et de l’économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, la valeur des coefficients SN et VN résultant de l'application de l’annexe 1 du présent arrêté, l’indice N représentant le trimestre sur lequel portent les bilans.
L'avis de la Commission de régulation de l’énergie intervient dans un délai de 7 jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l’article 4. 

La Commission de régulation de l’énergie publie alors en ligne sur son site Internet les valeurs des coefficients. Elle tient à jour sur son site Internet un tableau représentant l’ensemble des coefficients déjà arrêtés.

Article 6
L’énergie annuelle susceptible d’être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d’effet du contrat d’achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1 500 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 1 800 heures dans les autres cas. 

 

L’énergie produite au-delà des plafonds définis à l’alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh.

 

En cas de production proche ou supérieure au plafond annuel, l’acheteur pourra faire effectuer des contrôles afin de vérifier la conformité de l’installation. 

 

 

Article 7 

Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial, et qui n’a jamais bénéficié de l’obligation d’achat peut bénéficier d’un contrat d’achat dans les conditions tarifaires définies dans le présent arrêté multipliées par le coefficient Y défini ci-après : 

Y = (20 ― M)/20 si M est inférieur à 20 ans ;

 

Y = 1/20 si M est supérieur ou égal à 20 ans,

 

où M est le nombre d’années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l’installation et la date de signature du contrat d’achat.

 

Le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur précisant la date de mise en service de l’installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d’achat des composants, contrats d’achat, factures correspondant à l’électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l’acheteur. 

Pour ces installations, la valeur de l’indice N défini à l’annexe 1 est égale à 1.

 

Article 8
Chaque contrat d’achat comporte les dispositions relatives à l’indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s’effectue à chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat, par l’application du coefficient L défini ci-après :

 

L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,1 (FM0ABE0000/ FM0ABE0000o),

 

formule dans laquelle :

 

1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

 

2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le marché français ― ensemble de l’industrie ― A10 BE ― prix départ usine ;

 

3° ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d’effet du contrat d’achat.  

Article 9

Pour les installations de puissance crête supérieure à 9 kW, le producteur fournit lors de sa demande de raccordement au gestionnaire de réseau l’un des deux documents suivants :

· une attestation en langue française d’un organisme bancaire certifiant que le producteur dispose des moyens financiers suffisants pour réaliser l’installation sur fonds propres déposés auprès de cet organisme ;

· une attestation en langue française d’un ou plusieurs organismes bancaires ou financiers qui s’engagent à apporter le financement nécessaire à la réalisation du projet. Cette attestation peut être délivrée sous réserve, d'une part, de l’obtention par le producteur du tarif d’achat résultant de l’application des conditions de l’annexe 1 pour le trimestre en cours, et, d'autre part, que le coût du raccordement de l’installation au réseau public d’électricité tel que précisé dans la proposition technique et financière du gestionnaire de réseau n’excède pas la somme de 500 euros multiplié par la puissance crête, exprimée en kilowatt, de l'installation.

Article 10
Le directeur de l’énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait à Paris, le 

 

La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l’énergie,

Pierre-Marie Abadie

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement;
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l’énergie,

Pierre-Marie Abadie

 
ANNEXE 1 

 

TARIFS D’ACHAT 

1. L’énergie active fournie par le producteur est facturée à l’acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA. 

2. En fonction de la puissance crête de l’installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l’ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimé en kW, il est défini un coefficient D de la façon suivante : 

· si P+Q est inférieure ou égale à 9 kW alors D =1 ;

· si P+Q est supérieure à 9 kW et est inférieure ou égale à 36 kW, alors D = 0,875 lorsque le bâtiment d’implantation est à usage principal d’habitation, D= 1 lorsque le bâtiment est à usage principal d’enseignement et de santé  et D= 0 dans les autres cas ;

· si P+Q est supérieure à 36 kW alors D= 0 ;

3. En fonction de la puissance crête de l’installation, notée P et exprimée en kW et de la puissance crête de l’ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimé en kW, il est défini un coefficient E de la façon suivante : 

· si P+Q est inférieure ou égale à 36  kW alors E = 1

· si P+Q est supérieure à 36 kW et est inférieure ou égale à 100 kW, alors E = 0,95

· si P+Q est supérieure à 100 kW alors E = 0

4. A l’issue de chaque trimestre, représenté par l’indice i, il est défini un coefficient Si en fonction du nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l’ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant :

	Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti et situées sur des bâtiments à usage principal d'habitation pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i
	Valeur du coefficient Si

	supérieure à  
[image: image1.wmf]MW

65


	0,095

	supérieure à 
[image: image2.wmf]MW

55

 et inférieure ou égale à 
[image: image3.wmf]MW

65


	0,075

	supérieure à  
[image: image4.wmf]MW

45

et inférieure ou égale à 
[image: image5.wmf]MW

55


	0,060

	supérieure à 
[image: image6.wmf]MW

35

et inférieure ou égale à 
[image: image7.wmf]MW

45


	0,045

	supérieure à  
[image: image8.wmf]MW

25

et inférieure ou égale à 
[image: image9.wmf]MW

35


	0,035

	supérieure à  
[image: image10.wmf]MW

15

et inférieure ou égale à 
[image: image11.wmf]MW

25


	0,026

	supérieure à 
[image: image12.wmf]MW

5

et inférieure ou égale à 
[image: image13.wmf]MW

15


	0,015

	inférieure ou égale à 
[image: image14.wmf]MW

5


	0,000


5. A l’issue de chaque trimestre, représenté par l’indice i, il est défini un coefficient Vi en fonction du nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l’ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant :

	Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu’un usage d'habitation pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i
	Valeur du coefficient Vi

	supérieure à  [52 - 65] MW
	0,095

	supérieure à [44 - 55] MW et inférieure ou égale à [52 - 65] MW  
	0,075

	supérieure à [36 - 45] MW et inférieure ou égale à [44 - 55] MW 
	0,060

	supérieure à [28 - 35] MW et inférieure ou égale à [36 - 45] MW 
	0,045

	supérieure à [20 - 25] MW et inférieure ou égale à [28 - 35] MW 
	0,035

	supérieure à [12 - 15] MW et inférieure ou égale à [20 - 25] MW 
	0,026

	supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à [12 -15] MW 
	0,015

	inférieure ou égale à 5 MW  
	0,000


6. Pour une installation respectant les critères d’intégration au bâti définis à l’annexe 2, installée sur un bâtiment à usage principal d’habitation et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l’entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d’achat, noté T1 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante  :


[image: image15.wmf]Õ

-

=

-

´

´

=

1

1

1

)

1

(

46

N

i

i

S

D

T

formule dans laquelle :

- l’indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée ; 

- les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée ; 

- le symbole 
[image: image16.wmf]Õ

-

=

-

1

1

)

1

(

N

i

i

S

 est égal à 1 lorsque N vaut 1 et est égal au produit des coefficients (1- Si) décrits au 4. du présent annexe pour i variant de 1 à N-1 lorsque N est supérieur à 1

- D est le coefficient décrit au 2. du présent annexe

Le cas échéant, la valeur du tarif T1 est arrondie par défaut à la seconde décimale.

7. Pour une installation respectant les critères d’intégration au bâti définis à l’annexe 2, installée sur un bâtiment à usage principal d’enseignement ou de santé et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l’entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d’achat, noté T2 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante  :


[image: image17.wmf]Õ

-

=

-

´

´

=

1

1

2

)

1

(

6

,

40

N

i

i

V

D

T

formule dans laquelle :

- l’indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée ; 

- les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée ; 

- le symbole 
[image: image18.wmf]Õ

-

=

-

1

1

)

1

(

N

i

i

V

 est égal à 1 lorsque N vaut 1 et est égal au produit des coefficients (1- Vi) décrits au 5. du présent annexe pour i variant de 1 à N-1 lorsque N est supérieur à 1

- D est le coefficient décrit au 2. du présent annexe

Le cas échéant, la valeur du tarif T2 est arrondie par défaut à la seconde décimale.

8. Pour une installation respectant les critères d’intégration au bâti définis à l’annexe 2, installée sur un bâtiment qui n’est pas à usage principal d’habitation, d’enseignement ou de santé et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l’entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d’achat, noté T3 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :


[image: image19.wmf]Õ

-

=

-

´

´

=

1

1

3

)

1

(

2

,

35

N

i

i

V

D

T

formule dans laquelle :

- l’indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée ; 

- Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée ; 

- le symbole 
[image: image20.wmf]Õ

-

=

-

1

1

)

1

(

N

i

i

V

 est égal à 1 lorsque N vaut 1 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5. du présent annexe pour i variant de 1 à N-1 lorsque N est supérieur à 1

- D est le coefficient décrit au 2. du présent annexe

Le cas échéant, la valeur du tarif T3 est arrondie par défaut à la seconde décimale.

9. Pour une installation respectant les critères d’intégration simplifiée au bâti définis à l’annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l’entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d’achat, noté T4 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :


[image: image21.wmf]Õ

-

=

-

´

´

=

1

1

4

)

1

(

35

,

30

N

i

i

V

E

T

formule dans laquelle :

- l’indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a accepté la proposition technique et financière de raccordement et a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée ; 

- Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée ; 

- le symbole 
[image: image22.wmf]Õ

-

=

-

1

1

)

1

(

N

i

i

V

 est égal à 1 lorsque N vaut 1 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5. du présent annexe pour i variant de 1 à N-1 lorsque N est supérieur à 1

- E est le coefficient décrit au 3. du présent annexe

Le cas échéant, la valeur du tarif T4 est arrondie par défaut à la seconde décimale.

10. Le tarif d’achat applicable, noté T5 et exprimé en c€/kWh, aux installations suivantes est égal à 12 c€/kWh :

· installations au sol ;

· installations sur bâtiment ne respectant ni les critères d’intégration au bâti, ni les critères d’intégration simplifiée au bâti définis à l’annexe 2 ;
· installations de puissance crête supérieure à 36 kW situées sur un bâtiment à usage principal d’habitation, d’enseignement ou de santé et qui respectent les critères d’intégration au bâti définis à l’annexe 2 ;
· installations de puissance crête supérieure à 9 kW situées sur un bâtiment qui n’est pas à usage principal d’habitation, d’enseignement ou de santé et qui respectent les critères d’intégration au bâti définis à l’annexe 2 ;
· installations de puissance crête supérieure à 100 kW qui respectent les critères d’intégration simplifiée au bâti définis à l’annexe 2 ;
ANNEXE 2 

 

CRITERES D’INTÉGRATION AU BÂTI ET CRITERE D’INTÉGRATION SIMPLIFIÉE  AU BATI

1. Une installation photovoltaïque respecte les critères d’intégration au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :  

1. 1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. L’installation photovoltaïque est installée dans le plan de la toiture au sens défini à l’annexe 5 du présent arrêté.

1. 2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d’étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut se faire sans nuire à la fonction d’étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l’usage.  

1. 3. Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l’élément principal d’étanchéité du système.  

1. 4. Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l’assemblage est effectué en usine ou sur site. L’assemblage sur site est effectué dans le cadre d’un contrat de travaux unique ;

2. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque respecte les critères d’intégration au bâti lorsqu’elle remplit toutes les conditions suivantes :  

2. 1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités..  

2. 2. Le système photovoltaïque remplit au moins l’une des fonctions suivantes :  

2. 2. 1. Allège ;  

2. 2. 2. Bardage ;  

2. 2. 3. Brise-soleil ;  

2. 2. 4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;  

2. 2. 5. Mur-rideau.  

3. Une installation photovoltaïque respecte les critères d’intégration simplifiée au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :  

3. 1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. Il est parallèle au plan de ladite toiture.  

3. 2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d’étanchéité.

4. Par exception aux dispositions du paragraphe 3, une installation photovoltaïque respecte les critères d’intégration simplifiée au bâti lorsqu’elle remplit l’ensemble des conditions suivantes :

4. 1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités 

4. 2. Le système photovoltaïque remplit au moins l’une des fonctions suivantes :  

4. 1. 1. Allège ;  

4. 1. 2.  Bardage ;  

4. 1. 3.. Brise-soleil ;  

4. 1. 4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;  

4. 1. 5.. Mur-rideau.  

5. Par exception aux dispositions du paragraphe 3, une installation photovoltaïque respecte les critères d’intégration simplifiée au bâti lorsqu’elle remplit l’ensemble des conditions suivantes :

5.1. L’installation photovoltaïque est continue et recouvre au moins l’ensemble du plancher haut du bâtiment donnant sur l'extérieur ainsi que les acrotères, à l’exception des parties où le recouvrement est techniquement impossible (présence de locaux techniques ou d'équipements techniques de chauffage ventilation et conditionnement d'air);
5.2. A l’exception des parties où le recouvrement est techniquement impossible, l’installation photovoltaïque protège l’ensemble du bâtiment du soleil et est étanche à l'eau ;
5.3. L'installation photovoltaïque permet l'accès aux équipements et locaux techniques et à la maintenance de l'étanchéité.

7. Le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur de l’installateur du système photovoltaïque certifiant que

·  l’intégration au bâti ou l’intégration simplifiée au bâti a été réalisée dans le respect des règles d’éligibilité citées ci-dessus. 

· les ouvrages exécutés pour incorporer l’installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l’ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (avis technique, dossier technique d’application, agrément technique européen, appréciation technique expérimentale, Pass’Innovation, enquête de technique nouvelle), ou toutes autres règles équivalentes d’autres pays membres de l’Espace économique européen.

Le producteur tient ces attestations ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet. 

 

ANNEXE 3
 

DÉFINITIONS 

Système photovoltaïque :

Un système photovoltaïque est un procédé ou une solution technique de construction, rigide ou souple, composé d’un module ou d’un film photovoltaïque et d’éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d’étanchéité. L’ensemble est conçu spécifiquement pour la production d’électricité d’origine photovoltaïque.

 

 

Installation photovoltaïque :

L’installation photovoltaïque est un ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.).

 

 

Installation solaire thermodynamique :

Une installation solaire thermodynamique est un ensemble d’éléments techniques permettant de transformer, à l’aide de capteurs, l’énergie rayonnée par le soleil en chaleur, puis celle-ci en énergie mécanique et électrique à travers un cycle thermodynamique. 

 

Plan des éléments de couverture :

Le plan des éléments de couverture est défini comme étant le plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit…).
Plan du système photovoltaïque :

Le plan du système photovoltaïque est défini comme étant le plan tangent aux points hauts du champ des modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (chatières, abergements, éléments de ventilation du procédé…).
Bâtiment à usage principal d’habitation, d’enseignement ou de santé :

Un bâtiment est considéré comme étant à usage principal d’habitation, d’enseignement ou de santé, lorsque plus de 50% de la surface hors d’œuvre nette est dédiée à un usage d’habitation, d’enseignement ou de santé.

ANNEXE 4 : INFORMATIONS A FOURNIR DANS LE BILAN TRIMESTRIEL DES DEMANDES COMPLETES DE RACCORDEMENT EFFECTUE PAR ERDF EN DIRECTION DE LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ENERGIE.

Dans le bilan trimestriel qu’il adresse à la Commission de régulation de l’énergie, chaque gestionnaire de réseau public d’électricité inclut a minima le tableau ci-dessous complété en fonction des demandes complètes de raccordement reçues pour le trimestre considéré :

	demandes complètes de raccordement reçues durant le trimestre considéré
	puissance crête de l'installation (kW)
	nombre de demandes complètes de raccordement reçues
	puissance crête cumulée des demandes complètes de raccordement reçues (kW)

	installations situées sur des bâtiments à usage principal d'habitation et souhaitant bénéficier de l'intégration au bâti
	inférieure à 3 kW
	 
	 

	
	comprise entre 3 kW et 9 kW
	 
	 

	
	Comprise entre 9 et 36 kW
	
	

	installations situées sur des bâtiments à usage principal autre que l'habitation et souhaitant bénéficier de l'intégration au bâti
	inférieure à 3 kW
	 
	 

	
	comprise entre 3 kW et 9 kW
	 
	 

	
	Comprise entre 9 et 36 kW
	
	

	installations souhaitant bénéficier de l'intégration simplifiée au bâti
	inférieure à 36 kW
	 
	 

	
	comprise entre 36 kW et 100 kW
	 
 
	 
 


ANNEXE 5 

CONDITIONS A REMPLIR PAR UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR TOITURE POUR ETRE CONSIDEREE COMME ETANT INSTALLEE DANS LE PLAN DE LA TOITURE

1. Une installation photovoltaïque couvrant l’ensemble d’un pan de toiture ou l’ensemble d’une toiture-terrasse est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture.

2. Une installation photovoltaïque qui ne couvre pas l’ensemble d’un pan de toiture ou l’ensemble d’une toiture-terrasse et dont la demande complète de raccordement mentionnée à l’article 5 du présent arrêté a été envoyée avant le 1er janvier 2012 est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture lorsqu’elle remplit les deux conditions suivantes :

· le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;

· la hauteur de dépassement du plan du système photovoltaïque par rapport au plan des éléments de couverture environnants est inférieure ou égale à 60 mm.

3. Une installation photovoltaïque qui ne couvre pas l’ensemble d’un pan de toiture ou l’ensemble d’une toiture-terrasse et dont la demande complète de raccordement mentionnée à l’article 5 du présent arrêté a été envoyée après le 1er janvier 2012 est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture lorsqu’elle remplit les deux conditions suivantes : 

· le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants 

· la hauteur de dépassement du plan du système photovoltaïque par rapport au plan des éléments de couverture environnants est inférieure ou égale à 20 mm.

PAGE  
1

_1359910932.unknown

_1359911661.unknown

_1359911713.unknown

_1359990900.unknown

_1359911729.unknown

_1359911684.unknown

_1359910943.unknown

_1359910948.unknown

_1359910936.unknown

_1359910909.unknown

_1359910921.unknown

_1359910926.unknown

_1359910914.unknown

_1359910868.unknown

_1359910888.unknown

_1359910903.unknown

_1359910894.unknown

_1359910881.unknown

_1359909668.unknown

_1359910859.unknown

_1359910197.unknown

_1359909531.unknown

